ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΕΝΤΥΠΟ    ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ    ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  (σε ευρώ)

ΠΡΟΣ:
ΔΕΥΑ ΚΙΛΕΛΕΡ
ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΣ, 40009, ΚΙΛΕΛΕΡ, ΛΑΡΙΣΑ

«Συντήρηση, επισκευή Η/Μ εξοπλισμού και προμήθεια αντλιών και κινητήρων για τις ανάγκες των γεωτρήσεων της ΔΕΥΑ Κιλελέρ, έτους 2020»

		A/A:









	Α/Α 
	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
	ΤΜΧ.
	ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ
	ΣΥΝΟΛΟ 

	1.
	Εκτοποθέτησηυδρολιπ. αντλίας διαμέτρου 5'' & 4'' 
	200
	 
	 

	2.
	Τοποθέτηση υδρολιπ. αντλίας διαμέτρου 5'' & 4''
	200
	 
	 

	3.
	Αποσυναρμολόγηση στροβίλου προς έλεγχο φθοράς 
	5
	 
	 

	4.
	Επισκευή (συντήρηση) του αντλητικού συγκροτήματος εκτός κατεστραμένων σωλήνων που θα βρεθούν στην εξαγωγή 
	5
	 
	 

	5.
	Εκτοποθέτηση υποβρύχιας αντλίας διαμέτρου έως και 3''
	300
	 
	 

	6. 
	Τοποθέτηση υποβρύχιας αντλίας διαμέτρου έως και 3''
	300
	 
	 

	7.
	Εκτοποθέτηση υποβρύχιας αντλίας διαμέτρου 4''
	500
	 
	 

	8.
	Τοποθέτηση υποβρύχιας αντλίας διαμέτρου 4''
	500
	 
	 

	9.
	Εκτοποθέτηση υποβρύχιας αντλίας διαμέτρου 5''
	175
	 
	 

	10.
	Τοποθέτηση υποβρύχιας αντλίας διαμέτρου 5''
	175
	 
	 

	11.
	Υδραυλική διάνοιξη σωλήνων γεωτρήσεων ανεξαρτήτου διαμέτρου 
	150
	 
	 

	12.
	Καθαρισμός γεωτρήσεων
	300
	 
	 

	13.
	Δοκιμαστική άντληση για αντλητικά έως 60HP
	1
	 
	 

	14.
	Χρήση υποβρύχιας κάμερας
	3
	 
	 

	15.
	Δοκιμή με καλύμπρα για διπλοσωλήνωμα ή άλλες εργασίες
	400
	 
	 

	16.
	Εργασίες προληπτικής συντήρησης και περιοδικού ελέγχου όλου του εξοπλισμού Η/Μ της ΔΕΥΑ ΚΙΛΕΛΕΡ
	1
	 
	 

	17.
	Υποβρύχιος ηλεκτροκινητήρας 4'' 10HP
	1
	 
	 

	18.
	Υποβρύχιος ηλεκτροκινητήρας 6'' 40HP
	2
	 
	 

	19.
	Υποβρύχιος ηλεκτροκινητήρας 6'' 50HP
	2
	 
	 

	20.
	Υποβρύχιος ηλεκτροκινητήρας 8'' 60HP
	1
	 
	 

	21. 
	Υποβρύχιος ηλεκτροκινητήρας 8'' 80HP
	1
	 
	 

	22.
	Υποβρύχιος ηλεκτροκινητήρας 8'' 100HP
	1
	 
	 

	23.
	Υποβρύχια αντλία 4'' με μανομετρικό 100μ και παροχή 14,5 κυβικών
	1
	 
	 

	24.
	Υποβρύχια αντλία 6'' με μανομετρικό 230μ και παροχή 35 κυβικών για 40HP
	2
	 
	 

	25.
	Υποβρύχια αντλία 6'' με μανομετρικό 200μ και παροχή 50 κυβικών για 50HP
	1
	 
	 

	26.
	Υποβρύχια αντλία 6'' με μανομετρικό 300μ και παροχή 30 κυβικών για 50HP
	1
	 
	 

	27.
	Υποβρύχια αντλία 8'' με μανομετρικό 230μ και παροχή 50 κυβικών για 60HP
	1
	 
	 

	28.
	Άξονας υποβρύχιας αντλίας Φ20 κατάλληλος για αντλίες σειράς E6P της εταιρίας CAPRARI
	20
	 
	 

	29.
	Δακτύλιος τριβής άξονα Φ20 κατάλληλος για αντλίες σειράς E6P της εταιρίας CAPRARI
	100
	 
	 

	30.
	Κόμπλερ άξονα Φ20 κατάλληλο για αντλίες σειράς E6P της εταιρίας CAPRARI
	3
	 
	 

	31.
	Άξονας κεντρόφυγγας, κατάλληλος για αντλίες τύπου HVU 50 3/A & 3C της εταιρίας CAPRARI
	2
	 
	 

	32.
	Ανοξείδωτες πτερωτές κεντρόφυγγας, κατάλληλες για αντλίες HVU 50 3/Α & 3C της εταιρίας CAPRARI
	3
	 
	 

	33.
	Ανοξείδωτες πτερωτές κεντρόφυγγας, κατάλληλες για αντλίες HVU 25 8/Α της εταιρίας CAPRARI
	8
	 
	 

	34.
	Μηχανικός στυπιοθλίπτης, INOX ανοξείδωτος, καρβίδιο του πυριτίου SIC κατάλληλος για αντλίες τύπου HMU 50-2 της εταιρίας CAPRARI
	1
	 
	 

	35.
	Μηχανικός στυπιοθλίπτης, INOX ανοξείδωτος, καρβίδιο του πυριτίου SIC κατάλληλος για αντλίες τύπου HVU 25 της εταιρίας CAPRARI
	1
	 
	 

	36.
	Μηχανικός στυπιοθλίπτης, INOX ανοξείδωτος, καρβίδιο του πυριτίου SIC κατάλληλος για αντλίες τύπου HVU 50 της εταιρίας CAPRARI
	1
	 
	 

	37.
	Δακτύλιος τριβής, ανοξείδωτος INOX κατάλληλος για αντλία HVU 50 της εταιρίας CAPRARI
	3
	 
	 

	38
	Δακτύλιο τριβής, ανοξέιδωτος INOX κατάλληλος για αντλία HVU 25 της εταιρίας CAPRARI
	1
	 
	 

	 
	 
	 
	Σύνολο(χωρίς ΦΠΑ)
	 

	 
	 
	 
	ΦΠΑ (24%)
	 

	 
	 
	 
	Τελικό Σύνολο (με  ΦΠΑ)
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A


/


A


:


 


 


 


 


 


 


Α/Α 


 


ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ


 


ΤΜΧ.


 


ΤΙΜΗ ΑΝΑ 


ΜΟΝΑΔΑ


 


ΣΥΝΟΛΟ 


 


1.


 


Εκτοποθέτησηυδρολιπ. αντλίας διαμέτρου 5'' & 4'' 


 


200


 


 


 


 


 


2.


 


Τοποθέτηση υδρολιπ. αντλίας διαμέτρου 5'' & 4''


 


200


 


 


 


 


 


3.


 


Αποσυναρμολόγηση στροβίλου προς έλεγχο φθοράς 


 


5


 


 


 


 


 


4.


 


Επισκευή (συντήρηση) του αντλητικού συγκροτήματος εκτός 


κατεστραμένων σωλήνων που θα βρεθούν στην εξαγωγή 


 


5


 


 


 


 


 


5.


 


Εκτοποθέτηση


 


υποβρύχιας αντλίας διαμέτρου έως και 3''


 


300


 


 


 


 


 


6. 


 


Τοποθέτηση υποβρύχιας αντλίας διαμέτρου έως και 3''


 


300


 


 


 


 


 


7.


 


Εκτοποθέτηση υποβρύχιας αντλίας διαμέτρου 4''


 


500


 


 


 


 


 


8.


 


Τοποθέτηση υποβρύχιας αντλίας διαμέτρου 4''


 


500


 


 


 


 


 


9.


 


Εκτοποθέτηση υποβρύχιας αντλίας διαμέτρου 5''


 


175


 


 


 


 


 


10.


 


Τοποθέτηση υποβρύχιας αντλίας διαμέτρου 5''


 


175


 


 


 


 


 


11.


 


Υδραυλική διάνοιξη σωλήνων γεωτρήσεων ανεξαρτήτου διαμέτρου 


 


150


 


 


 


 


 


12.


 


Καθαρισμός γεωτρήσεων


 


300


 


 


 


 


 


13.


 


Δοκιμαστική άντληση για αντλητικά έως 60HP


 


1


 


 


 


 


 


14.


 


Χρήση υποβρύχιας κάμερας


 


3


 


 


 


 


 


15.


 


Δοκιμή με καλύμπρα για διπλοσωλήνωμα ή άλλες εργασίες


 


400


 


 


 


 


 


16.


 


Εργασίες προληπτικής συντήρησης και περιοδικού ελέγχου όλου του 


εξοπλισμού Η/Μ της ΔΕΥΑ 


ΚΙΛΕΛΕΡ


 


1


 


 


 


 


 


17.


 


Υποβρύχιος ηλεκτροκινητήρας 4'' 10HP


 


1


 


 


 


 


 


18.


 


Υποβρύχιος ηλεκτροκινητήρας 6'' 40HP


 


2


 


 


 


 


 


19.


 


Υποβρύχιος ηλεκτροκινητήρας 6'' 50HP


 


2


 


 


 


 


 


20.


 


Υποβρύχιος ηλεκτροκινητήρας 8'' 60HP


 


1


 


 


 


 


 


21. 


 


Υποβρύχιος ηλεκτροκινητήρας 8'' 80HP


 


1


 


 


 


 


 


22.


 


Υποβρύχιος ηλεκτροκινητήρας 8'' 100HP


 


1


 


 


 


 


 


23.


 


Υποβρύχια αντλία 4'' με μανομετρικό 100μ και παροχή 14,5 κυβικών


 


1


 


 


 


 


 


24.


 


Υποβρύχια αντλία 6'' με μανομετρικό 230μ και παροχή 35 κυβικών για 


40HP


 


2


 


 


 


 


 




  Σελίδα  1   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι   ΕΝΤΥΠΟ    ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ    ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ    (σε ευρώ)     ΠΡΟΣ:   ΔΕΥΑ ΚΙΛΕΛΕΡ   ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΣ,   40009,   ΚΙΛΕΛΕΡ, ΛΑΡΙΣΑ     «Συντήρηση, επισκευή Η/Μ εξοπλισμού και προμήθεια αντλιών και κινητήρων για τις  ανάγκες των γεωτρήσεων της ΔΕΥΑ Κιλελέρ, έτους 2020»    

A / A :  

 

       

Α/Α   ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΤΜΧ.  ΤΙΜΗ ΑΝΑ  ΜΟΝΑΔΑ  ΣΥΝΟΛΟ   

1.  Εκτοποθέτησηυδρολιπ. αντλίας διαμέτρου 5'' & 4''   200        

2.  Τοποθέτηση υδρολιπ. αντλίας διαμέτρου 5'' & 4''  200        

3.  Αποσυναρμολόγηση στροβίλου προς έλεγχο φθοράς   5        

4.  Επισκευή (συντήρηση) του αντλητικού συγκροτήματος εκτός  κατεστραμένων σωλήνων που θα βρεθούν στην εξαγωγή   5        

5.  Εκτοποθέτηση   υποβρύχιας αντλίας διαμέτρου έως και 3''  300        

6.   Τοποθέτηση υποβρύχιας αντλίας διαμέτρου έως και 3''  300        

7.  Εκτοποθέτηση υποβρύχιας αντλίας διαμέτρου 4''  500        

8.  Τοποθέτηση υποβρύχιας αντλίας διαμέτρου 4''  500        

9.  Εκτοποθέτηση υποβρύχιας αντλίας διαμέτρου 5''  175        

10.  Τοποθέτηση υποβρύχιας αντλίας διαμέτρου 5''  175        

11.  Υδραυλική διάνοιξη σωλήνων γεωτρήσεων ανεξαρτήτου διαμέτρου   150        

12.  Καθαρισμός γεωτρήσεων  300        

13.  Δοκιμαστική άντληση για αντλητικά έως 60HP  1        

14.  Χρήση υποβρύχιας κάμερας  3        

15.  Δοκιμή με καλύμπρα για διπλοσωλήνωμα ή άλλες εργασίες  400        

16.  Εργασίες προληπτικής συντήρησης και περιοδικού ελέγχου όλου του  εξοπλισμού Η/Μ της ΔΕΥΑ  ΚΙΛΕΛΕΡ  1        

17.  Υποβρύχιος ηλεκτροκινητήρας 4'' 10HP  1        

18.  Υποβρύχιος ηλεκτροκινητήρας 6'' 40HP  2        

19.  Υποβρύχιος ηλεκτροκινητήρας 6'' 50HP  2        

20.  Υποβρύχιος ηλεκτροκινητήρας 8'' 60HP  1        

21.   Υποβρύχιος ηλεκτροκινητήρας 8'' 80HP  1        

22.  Υποβρύχιος ηλεκτροκινητήρας 8'' 100HP  1        

23.  Υποβρύχια αντλία 4'' με μανομετρικό 100μ και παροχή 14,5 κυβικών  1        

24.  Υποβρύχια αντλία 6'' με μανομετρικό 230μ και παροχή 35 κυβικών για  40HP  2        

