ΕΝΤΥΠΟ    ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ    ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  (σε ευρώ)

ΠΡΟΣ: ΔΕΥΑ ΚΙΛΕΛΕΡ, ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΣ, 40009, ΚΙΛΕΛΕΡ, ΛΑΡΙΣΑ

«Συντήρηση, επισκευή Η/Μ εξοπλισμού και προμήθεια αντλιών και κινητήρων για τις ανάγκες των γεωτρήσεων της ΔΕΥΑ Κιλελέρ, έτους 2021»

		A/A:






	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	Μ.Μ.
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΠΡΟΣΦ.ΤΙΜΗ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)
	ΣΥΝΟΛΟ

	1
	Εκτοποθέτηση υδρολιπ. αντλίας διαμέτρου 5” & 4”  
	m
	200
	 
	 

	2
	Τοποθέτηση υδρολιπ. αντλίας διαμέτρου 5” & 4”  
	m
	200
	 
	 

	3
	Αποσυναρμολόγηση στροβίλου προς έλεγχο φθοράς
	ΥΠ
	10
	 
	 

	4
	Επισκευή (συντήρηση) του αντλητικού συγκροτήματος εκτός κατεστραμένων σωλήνων που θα βρεθούν με την εξαγωγή
	ΥΠ
	10
	 
	 

	5
	Εκτοποθέτηση υποβρύχιας αντλίας διαμέτρου έως και 3”  
	m
	300
	 
	 

	6
	Τοποθέτηση υποβρύχιας  αντλίας διαμέτρου έως και 3”  
	m
	300
	 
	 

	7
	Εκτοποθέτηση υποβρύχιας  αντλίας διαμέτρου 4”  
	m
	300
	 
	 

	8
	Τοποθέτηση υποβρύχιας  αντλίας διαμέτρου 4”  
	m
	300
	 
	 

	9
	Εκτοποθέτηση υποβρύχιας  αντλίας διαμέτρου 5”  
	m
	300
	 
	 

	10
	Τοποθέτηση υποβρύχιας  αντλίας διαμέτρου 5”  
	m
	300
	 
	 

	11
	Επισκευή υποβρύχιων Αντλιών 6΄΄ 
	ΥΠ
	8
	 
	 

	12
	Επισκευή υποβρύχιων αντλιών 8΄΄ 
	ΥΠ
	3
	 
	 

	13
	Υδραυλική διάνοιξη σωλήνων γεωτρήσεων ανεξαρτήτου διαμέτρου
	m
	200
	 
	 

	14
	Καθαρισμός γεωτρήσεων 
	m
	200
	 
	 

	15
	Δοκιμαστική άντληση για αντλητικά έως 60HP
	m
	200
	 
	 

	16
	Χρήση υποβρύχιας κάμερας
	m
	300
	 
	 

	17
	Δοκιμή με καλύμπρα για διπλοσωληνωμα ή άλλες εργασίες
	m
	300
	 
	 

	18
	Υποβρύχιος Ηλεκτροκινητήρας 4΄΄ 10 hp
	ΤΕΜ
	1
	 
	 

	19
	Υποβρύχιος Ηλεκτροκινητήρας 6΄΄ 40hp
	ΤΕΜ
	2
	 
	 

	20
	Υποβρύχιος Ηλεκτροκινητήρας 6΄΄ 50hp
	ΤΕΜ
	3
	 
	 

	21
	Υποβρύχιος Ηλεκτροκινητήρας 8΄΄ 60hp
	ΤΕΜ
	1
	 
	 

	22
	Υποβρύχιος Ηλεκτροκινητήρας 8΄΄ 80hp
	ΤΕΜ
	2
	 
	 

	23
	Υποβρύχια αντλία 4’’ με μανομετρικό  100μ και παροχή 14,5 κυβικών
	ΤΕΜ
	1
	 
	 

	24
	Υποβρύχια αντλία 6’’ με μανομετρικό  230μ και παροχή 35 κυβικών για 40ΗΡ
	ΤΕΜ
	2
	 
	 

	25
	Υποβρύχια αντλία 6’’ με μανομετρικό  200μ και παροχή 50 κυβικών για 50ΗΡ
	ΤΕΜ
	1
	 
	 

	26
	Υποβρύχια αντλία 6’’ με μανομετρικό  300μ και παροχή 30 κυβικών για 50ΗΡ
	ΤΕΜ
	1
	 
	 

	27
	Υποβρύχια αντλία 8’’ με μανομετρικό  230μ και παροχή 50 κυβικών για 60ΗΡ
	ΤΕΜ
	1
	 
	 

	28
	Υποβρύχια αντλία 8’’ με μανομετρικό  280μ και παροχή 54 κυβικών για 80ΗΡ
	ΤΕΜ
	2
	 
	 

	29
	Άξονας υποβρύχιας αντλίας Φ20 κατάλληλος για αντλίες σειράς E6P της εταιρίας CAPRARI με κόμπλερ
	ΤΕΜ
	4
	 
	 

	30
	Άξονας υποβρύχιας αντλίας Φ24 κατάλληλος για αντλίες παλιάς σειράς E6S της εταιρίας CAPRARI με κόμπλερ
	ΤΕΜ
	3
	 
	 

	31
	Άξονας υποβρύχιας αντλίας Φ24 κατάλληλος για αντλίες σειράς E8P της εταιρίας CAPRARI με κόμπλερ
	ΤΕΜ
	2
	 
	 

	32
	Άξονας υποβρύχιας αντλίας Φ27 κατάλληλος για αντλίες παλιάς σειράς E8S της εταιρίας CAPRARI με κόμπλερ
	ΤΕΜ
	1
	 
	 

	33
	Δακτύλιος τριβής άξονα Φ20 κατάλληλος για αντλίες σειράς E6P της εταιρίας CAPRARI
	ΤΕΜ
	180
	 
	 

	34
	Δακτύλιος τριβής άξονα Φ24 κατάλληλος για αντλίες σειράς E6S της εταιρίας CAPRARI
	ΤΕΜ
	150
	 
	 

	35
	Δακτύλιος τριβής άξονα Φ24 κατάλληλος για αντλίες σειράς E8P της εταιρίας CAPRARI
	ΤΕΜ
	40
	 
	 

	36
	Δακτύλιος τριβής άξονα Φ27 κατάλληλος για αντλίες σειράς E8S της εταιρίας CAPRARI
	ΤΕΜ
	40
	 
	 

	37
	Άξονας κεντρόφυγγας , κατάλληλος για αντλίες τύπου HMU 50 3/A & 3C της εταιρίας CAPRARI
	ΤΕΜ
	150
	 
	 

	38
	Ανοξείδωτες πτερωτές κεντρόφυγγας , κατάλληλος για αντλίες τύπου HMU 50 3/A & 3/C της εταιρίας CAPRARI
	ΤΕΜ
	180
	 
	 

	ΣΥΝΟΛΟ

	

	ΦΠΑ 24%
	

	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
	




Τιμή τελικού συνόλου ολογράφως:
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