ΕΝΤΥΠΟ    ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ    ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  (σε ευρώ)

ΠΡΟΣ: ΔΕΥΑ ΚΙΛΕΛΕΡ, ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΣ, 40009, ΚΙΛΕΛΕΡ, ΛΑΡΙΣΑ

«Συντήρηση, επισκευή Η/Μ εξοπλισμού και προμήθεια αντλιών και κινητήρων για τις ανάγκες των γεωτρήσεων της ΔΕΥΑ Κιλελέρ, έτους 2021»

A/A:.

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | Μ.Μ. | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΠΡΟΣΦ.ΤΙΜΗ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) | ΣΥΝΟΛΟ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Εκτοποθέτηση υδρολιπ. αντλίας διαμέτρου 5” & 4” | m | 200 |  |  |
| 2 | Τοποθέτηση υδρολιπ. αντλίας διαμέτρου 5” & 4” | m | 200 |  |  |
| 3 | Αποσυναρμολόγηση στροβίλου προς έλεγχο φθοράς | ΥΠ | 10 |  |  |
| 4 | Επισκευή (συντήρηση) του αντλητικού συγκροτήματος εκτός κατεστραμένων σωλήνων που θα βρεθούν με την εξαγωγή | ΥΠ | 10 |  |  |
| 5 | Εκτοποθέτηση υποβρύχιας αντλίας διαμέτρου έως και 3” | m | 300 |  |  |
| 6 | Τοποθέτηση υποβρύχιας αντλίας διαμέτρου έως και 3” | m | 300 |  |  |
| 7 | Εκτοποθέτηση υποβρύχιας αντλίας διαμέτρου 4” | m | 300 |  |  |
| 8 | Τοποθέτηση υποβρύχιας αντλίας διαμέτρου 4” | m | 300 |  |  |
| 9 | Εκτοποθέτηση υποβρύχιας αντλίας διαμέτρου 5” | m | 300 |  |  |
| 10 | Τοποθέτηση υποβρύχιας αντλίας διαμέτρου 5” | m | 300 |  |  |
| 11 | Επισκευή υποβρύχιων Αντλιών 6΄΄ | ΥΠ | 8 |  |  |
| 12 | Επισκευή υποβρύχιων αντλιών 8΄΄ | ΥΠ | 3 |  |  |
| 13 | Υδραυλική διάνοιξη σωλήνων γεωτρήσεων ανεξαρτήτου διαμέτρου | m | 200 |  |  |
| 14 | Καθαρισμός γεωτρήσεων | m | 200 |  |  |
| 15 | Δοκιμαστική άντληση για αντλητικά έως 60HP | m | 200 |  |  |
| 16 | Χρήση υποβρύχιας κάμερας | m | 300 |  |  |
| 17 | Δοκιμή με καλύμπρα για διπλοσωληνωμα ή άλλες εργασίες | m | 300 |  |  |
| 18 | Υποβρύχιος Ηλεκτροκινητήρας 4΄΄ 10 hp | ΤΕΜ | 1 |  |  |
| 19 | Υποβρύχιος Ηλεκτροκινητήρας 6΄΄ 40hp | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 20 | Υποβρύχιος Ηλεκτροκινητήρας 6΄΄ 50hp | ΤΕΜ | 3 |  |  |
| 21 | Υποβρύχιος Ηλεκτροκινητήρας 8΄΄ 60hp | ΤΕΜ | 1 |  |  |
| 22 | Υποβρύχιος Ηλεκτροκινητήρας 8΄΄ 80hp | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 23 | Υποβρύχια αντλία 4’’ με μανομετρικό 100μ και παροχή 14,5 κυβικών | ΤΕΜ | 1 |  |  |
| 24 | Υποβρύχια αντλία 6’’ με μανομετρικό 230μ και παροχή 35 κυβικών για 40ΗΡ | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 25 | Υποβρύχια αντλία 6’’ με μανομετρικό 200μ και παροχή 50 κυβικών για 50ΗΡ | ΤΕΜ | 1 |  |  |
| 26 | Υποβρύχια αντλία 6’’ με μανομετρικό 300μ και παροχή 30 κυβικών για 50ΗΡ | ΤΕΜ | 1 |  |  |
| 27 | Υποβρύχια αντλία 8’’ με μανομετρικό 230μ και παροχή 50 κυβικών για 60ΗΡ | ΤΕΜ | 1 |  |  |
| 28 | Υποβρύχια αντλία 8’’ με μανομετρικό 280μ και παροχή 54 κυβικών για 80ΗΡ | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 29 | Άξονας υποβρύχιας αντλίας Φ20 κατάλληλος για αντλίες σειράς E6P της εταιρίας CAPRARI με κόμπλερ | ΤΕΜ | 4 |  |  |
| 30 | Άξονας υποβρύχιας αντλίας Φ24 κατάλληλος για αντλίες παλιάς σειράς E6S της εταιρίας CAPRARI με κόμπλερ | ΤΕΜ | 3 |  |  |
| 31 | Άξονας υποβρύχιας αντλίας Φ24 κατάλληλος για αντλίες σειράς E8P της εταιρίας CAPRARI με κόμπλερ | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 32 | Άξονας υποβρύχιας αντλίας Φ27 κατάλληλος για αντλίες παλιάς σειράς E8S της εταιρίας CAPRARI με κόμπλερ | ΤΕΜ | 1 |  |  |
| 33 | Δακτύλιος τριβής άξονα Φ20 κατάλληλος για αντλίες σειράς E6P της εταιρίας CAPRARI | ΤΕΜ | 180 |  |  |
| 34 | Δακτύλιος τριβής άξονα Φ24 κατάλληλος για αντλίες σειράς E6S της εταιρίας CAPRARI | ΤΕΜ | 150 |  |  |
| 35 | Δακτύλιος τριβής άξονα Φ24 κατάλληλος για αντλίες σειράς E8P της εταιρίας CAPRARI | ΤΕΜ | 40 |  |  |
| 36 | Δακτύλιος τριβής άξονα Φ27 κατάλληλος για αντλίες σειράς E8S της εταιρίας CAPRARI | ΤΕΜ | 40 |  |  |
| 37 | Άξονας κεντρόφυγγας , κατάλληλος για αντλίες τύπου HMU 50 3/A & 3C της εταιρίας CAPRARI | ΤΕΜ | 150 |  |  |
| 38 | Ανοξείδωτες πτερωτές κεντρόφυγγας , κατάλληλος για αντλίες τύπου HMU 50 3/A & 3/C της εταιρίας CAPRARI | ΤΕΜ | 180 |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |  |
| ΦΠΑ 24% |  |  |  |  |  |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |  |

Τιμή τελικού συνόλου ολογράφως:

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(TOΠOΣ), …../…./2021 - ΥΠΟΓΡΑΦΗ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ: