ΕΝΤΥΠΟ    ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ    ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  (σε ευρώ)

| ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |  |
| --- | --- |
| της υπ. Αρίθμ. 159775 διακήρυξης |  |
|  | ΠΡΟΣ: ΔΕΥΑ ΚΙΛΕΛΕΡ, ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΣ, 40009, ΚΙΛΕΛΕΡ, ΛΑΡΙΣΑ |
|  | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: …./…./ 2022 |

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ – ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΚΙΛΕΛΕΡ, ΕΤΟΥΣ 2022»

Στοιχεία Οικονομικού Φορέα:

Επωνυμία: .……………………………………………

Εκπρόσωπος: .……………………………………….

Δ/νση: …………………………………………………..

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: ……………………..

E-mail: ………………………………………………….

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | Μ.Μ. | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΠΡΟΣΦ.ΤΙΜΗ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) | ΣΥΝΟΛΟ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΡΑΚΟΡ Φ16x1/2"ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΟΡΥΧ. 2 mm ΤΟΥΜΠ. | TMX. | 30 |  |  |
| 2 | ΡΑΚΟΡ Φ18x1/2"ΑΡΣ. ΟΡΥΧ. 2,5 mm ΤΟΥΜΠ. | TMX. | 30 |  |  |
| 3 | ΡΑΚΟΡ Φ20 ΑΡΣ. ΟΡΥΧ. PE | TMX. | 100 |  |  |
| 4 | ΡΑΚΟΡ Φ20 ΘΗΛ. ΟΡΥΧ. PE | TMX. | 40 |  |  |
| 5 | ΡΑΚΟΡ Φ22x3/4"ΑΡΣ. ΟΡΥΧ. 3 mm ΤΟΥΜΠ. | TMX. | 200 |  |  |
| 6 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Φ22x22 ΟΡΥΧ. 3 mm ΤΟΥΜΠ. | TMX. | 30 |  |  |
| 7 | ΡΑΚΟΡ Φ25x3/4"ΑΡΣ. ΟΡΥΧ. PE | TMX. | 400 |  |  |
| 8 | ΡΑΚΟΡ Φ25x3/4"ΘΗΛ. ΟΡΥΧ. PE | TMX. | 200 |  |  |
| 9 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Φ25x25 ΟΡΥΧ. PE | TMX. | 400 |  |  |
| 10 | ΡΑΚΟΡ Φ28x1"ΑΡΣ. ΟΡΥΧ. 3 mm ΤΟΥΜΠ. | TMX. | 20 |  |  |
| 11 | ΡΑΚΟΡ Φ32x1"ΑΡΣ. P.E. | TMX. | 300 |  |  |
| 12 | ΡΑΚΟΡ Φ32x1"ΘΗΛ. P.E. | TMX. | 50 |  |  |
| 13 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Φ32x32 P.E. | TMX. | 150 |  |  |
| 14 | ΡΑΚΟΡ Φ40 ΑΡΣ. ΟΡΥΧ. PE | TMX. | 30 |  |  |
| 15 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Φ40x40 ΟΡΥΧ. | TMX. | 30 |  |  |
| 16 | ΡΑΚΟΡ Φ50 ΑΡΣ. ΟΡΥΧ. PE | TMX. | 30 |  |  |
| 17 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Φ50x50 ΟΡΥΧ. | TMX. | 20 |  |  |
| 18 | ΡΑΚΟΡ Φ63 ΑΡΣ. ΟΡΥΧ. PE | TMX. | 30 |  |  |
| 19 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Φ63x63 ΟΡΥΧ. | TMX. | 20 |  |  |
| 20 | ΡΑΚΟΡ Φ90x3" ΑΡΣ. ΟΡΥΧ. PE | TMX. | 6 |  |  |
| 21 | ΡΑΚΟΡ ΓΙΑ ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ 1/2" ΑΡΣ. ΟΡΥΧ. | TMX. | 30 |  |  |
| 22 | ΡΑΚΟΡ ΓΙΑ ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ 3/4" ΑΡΣ. ΟΡΥΧ. | TMX. | 20 |  |  |
| 23 | ΡΑΚΟΡ ΓΙΑ ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ 1" ΑΡΣ. ΟΡΥΧ. | TMX. | 10 |  |  |
| 24 | ΡΑΚΟΡ ΓΙΑ ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ 2" ΑΡΣ. ΟΡΥΧ. | TMX. | 4 |  |  |
| 25 | ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΒΑΝΑ 1/2" ΒΟΛ-ΒΑΛ Α-Θ ΟΡΥΧ. | TMX. | 30 |  |  |
| 26 | ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΒΑΝΑ 1/2" ΒΟΛ-ΒΑΛ Θ-Θ ΟΡΥΧ. | TMX. | 50 |  |  |
| 27 | ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΒΑΝΑ 3/4" ΒΟΛ-ΒΑΛ Α-Θ ΟΡΥΧ. | TMX. | 60 |  |  |
| 28 | ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΒΑΝΑ 3/4" ΒΟΛ-ΒΑΛ Θ-Θ ΟΡΥΧ. | TMX. | 300 |  |  |
| 29 | ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΒΑΝΑ 1" ΒΟΛ-ΒΑΛ Α-Θ ΟΡΥΧ. | TMX. | 60 |  |  |
| 30 | ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΒΑΝΑ 1" ΒΟΛ-ΒΑΛ Θ-Θ ΟΡΥΧ. | TMX. | 150 |  |  |
| 31 | ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΒΑΝΑ 2 1/2" ΒΟΛ-ΒΑΛ Θ-Θ ΟΡΥΧ. | TMX. | 3 |  |  |
| 32 | ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΒΑΝΑ 3" ΒΟΛ-ΒΑΛ Θ-Θ ΟΡΥΧ. | TMX. | 8 |  |  |
| 33 | ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΒΑΝΑ 4" ΒΟΛ-ΒΑΛ Θ-Θ ΟΡΥΧ. | TMX. | 2 |  |  |
| 34 | ΒΑΝΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3/4" ΑΡΣ, ΜΕ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΡΑΚΟΡ 1/2" | TMX. | 100 |  |  |
| 35 | ΒΑΝΑ 3" ΜΑΧΑΙΡΩΤΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΜΠΡΟΥΤΖ | TMX. | 10 |  |  |
| 36 | ΒΑΝΑ 4" ΜΑΧΑΙΡΩΤΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΜΠΡΟΥΤΖ | TMX. | 5 |  |  |
| 37 | ΓΩΝΙΑ 1/2" Θ-Θ ΓΑΛΒ. | TMX. | 30 |  |  |
| 38 | ΓΩΝΙΑ 1/2" Α-Θ ΓΑΛΒ. | TMX. | 40 |  |  |
| 39 | ΓΩΝΙΑ 3/4" Θ-Θ ΓΑΛΒ. | TMX. | 60 |  |  |
| 40 | ΓΩΝΙΑ 3/4" Α-Θ ΓΑΛΒ. | TMX. | 50 |  |  |
| 41 | ΓΩΝΙΑ 1" Θ-Θ ΓΑΛΒ. | TMX. | 30 |  |  |
| 42 | ΓΩΝΙΑ 1" Α-Θ ΓΑΛΒ. | TMX. | 30 |  |  |
| 43 | ΓΩΝΙΑ 1 1/4" Α-Θ ΓΑΛΒ. | TMX. | 10 |  |  |
| 44 | ΓΩΝΙΑ 1 1/2" Θ-Θ ΓΑΛΒ. | TMX. | 10 |  |  |
| 45 | ΓΩΝΙΑ 1 1/2" Α-Θ ΓΑΛΒ. | TMX. | 10 |  |  |
| 46 | ΓΩΝΙΑ 2" Α-Θ ΓΑΛΒ. | TMX. | 10 |  |  |
| 47 | ΓΩΝΙΑ 2" Θ-Θ ΓΑΛΒ. | TMX. | 10 |  |  |
| 48 | ΓΩΝΙΑ 3" Θ-Θ ΓΑΛΒ. | TMX. | 5 |  |  |
| 49 | ΓΩΝΙΑ 4" Θ-Θ ΓΑΛΒ. | TMX. | 2 |  |  |
| 50 | ΜΑΣΤΟΣ 1/2" ΓΑΛΒ. | TMX. | 200 |  |  |
| 51 | ΜΑΣΤΟΣ 3/4" ΓΑΛΒ. | TMX. | 100 |  |  |
| 52 | ΜΑΣΤΟΣ 1" ΓΑΛΒ. | TMX. | 70 |  |  |
| 53 | ΜΑΣΤΟΣ 1 1/4" ΓΑΛΒ. | TMX. | 20 |  |  |
| 54 | ΜΑΣΤΟΣ 2" ΓΑΛΒ. | TMX. | 20 |  |  |
| 55 | ΜΑΣΤΟΣ 3" ΓΑΛΒ. | TMX. | 10 |  |  |
| 56 | ΜΑΣΤΟΣ 4" ΓΑΛΒ. | TMX. | 2 |  |  |
| 57 | ΜΟΥΦΑ 1/2" ΓΑΛΒ. ΚΟΡΔΟΝΑΤΗ | TMX. | 100 |  |  |
| 58 | ΜΟΥΦΑ 3/4" ΓΑΛΒ. ΚΟΡΔΟΝΑΤΗ | TMX. | 100 |  |  |
| 59 | ΜΟΥΦΑ 1" ΓΑΛΒ. ΚΟΡΔΟΝΑΤΗ | TMX. | 20 |  |  |
| 60 | ΜΟΥΦΑ 1 1/4" ΓΑΛΒ. ΚΟΡΔΟΝΑΤΗ | TMX. | 10 |  |  |
| 61 | ΜΟΥΦΑ 1 1/2" ΓΑΛΒ. ΚΟΡΔΟΝΑΤΗ | TMX. | 10 |  |  |
| 62 | ΜΟΥΦΑ 2" ΓΑΛΒ. ΚΟΡΔΟΝΑΤΗ | TMX. | 10 |  |  |
| 63 | ΜΟΥΦΑ 3" ΓΑΛΒ. ΚΟΡΔΟΝΑΤΗ | TMX. | 7 |  |  |
| 64 | ΜΠΟΥΚΑΛΑ ΑΓΓΛΙΑΣ 1/2"x 3/4" ΓΑΛΒ. | TMX. | 200 |  |  |
| 65 | ΜΠΟΥΚΑΛΑ ΑΓΓΛΙΑΣ 1/2"x 1" ΓΑΛΒ. | TMX. | 80 |  |  |
| 66 | ΜΠΟΥΚΑΛΑ ΑΓΓΛΙΑΣ 3/4"x1" ΓΑΛΒ. | TMX. | 30 |  |  |
| 67 | ΜΠΟΥΚΑΛΑ ΑΓΓΛΙΑΣ 1"x 1 1/4" ΓΑΛΒ. | TMX. | 30 |  |  |
| 68 | ΜΠΟΥΚΑΛΑ ΑΓΓΛΙΑΣ 1"x 1 1/2" ΓΑΛΒ. | TMX. | 30 |  |  |
| 69 | ΜΠΟΥΚΑΛΑ ΑΓΓΛΙΑΣ 1"x 2" ΓΑΛΒ. | TMX. | 10 |  |  |
| 70 | ΜΠΟΥΚΑΛΑ ΑΓΓΛΙΑΣ 1 1/4"x 2" ΓΑΛΒ. | TMX. | 10 |  |  |
| 71 | ΜΠΟΥΚΑΛΑ ΑΓΓΛΙΑΣ 2"x 3" ΓΑΛΒ. | TMX. | 5 |  |  |
| 72 | ΠΡΟΣΘΗΚΗ 1/2" 1cm | TMX. | 40 |  |  |
| 73 | ΠΡΟΣΘΗΚΗ 1/2" 2cm | TMX. | 50 |  |  |
| 74 | ΠΡΟΣΘΗΚΗ 1/2" 3cm | TMX. | 50 |  |  |
| 75 | ΠΡΟΣΘΗΚΗ 3/4" 1cm | TMX. | 40 |  |  |
| 76 | ΠΡΟΣΘΗΚΗ 3/4" 2cm | TMX. | 30 |  |  |
| 77 | ΠΡΟΣΘΗΚΗ 3/4" 3cm | TMX. | 20 |  |  |
| 78 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 1/2"x3/4" ΓΑΛΒ. | TMX. | 300 |  |  |
| 79 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 1/2"x1" ΓΑΛΒ. | TMX. | 100 |  |  |
| 80 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 3/4"x1" ΓΑΛΒ. | TMX. | 100 |  |  |
| 81 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 3/4"x1 1/4" ΓΑΛΒ. | TMX. | 30 |  |  |
| 82 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 3/4"x1 1/2" ΓΑΛΒ. | TMX. | 20 |  |  |
| 83 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 3/4"x2" ΓΑΛΒ. | TMX. | 5 |  |  |
| 84 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 1"x1 1/2" ΓΑΛΒ. | TMX. | 30 |  |  |
| 85 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 1"x2" ΓΑΛΒ. | TMX. | 20 |  |  |
| 86 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 1"x3" ΓΑΛΒ. | TMX. | 3 |  |  |
| 87 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 1 1/4"x 2" ΓΑΛΒ. | TMX. | 20 |  |  |
| 88 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 1 1/2"x 2" ΓΑΛΒ. | TMX. | 20 |  |  |
| 89 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 2"x3" ΓΑΛΒ. | TMX. | 5 |  |  |
| 90 | ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ 1/2" 5cm | TMX. | 40 |  |  |
| 91 | ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ 1/2" 10cm | TMX. | 30 |  |  |
| 92 | ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ 1/2" 20cm | TMX. | 20 |  |  |
| 93 | ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ 1/2" 30cm | TMX. | 10 |  |  |
| 94 | ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ 3/4" 5cm | TMX. | 30 |  |  |
| 95 | ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ 3/4" 10cm | TMX. | 30 |  |  |
| 96 | ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ 3/4" 20cm | TMX. | 10 |  |  |
| 97 | ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ 3/4" 30cm | TMX. | 10 |  |  |
| 98 | ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ 1" 5cm | TMX. | 20 |  |  |
| 99 | ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ 1" 10cm | TMX. | 20 |  |  |
| 100 | ΤΑΠΑ 1/2" ΑΡΣΕΝ. ΓΑΛΒ. | TMX. | 200 |  |  |
| 101 | ΤΑΠΑ 1/2" ΘΗΛ. ΓΑΛΒ. | TMX. | 10 |  |  |
| 102 | ΤΑΠΑ 3/4" ΑΡΣ. ΓΑΛΒ. | TMX. | 100 |  |  |
| 103 | ΤΑΠΑ 3/4" ΘΗΛ. ΓΑΛΒ. | TMX. | 40 |  |  |
| 104 | ΤΑΠΑ 1" ΑΡΣ. ΓΑΛΒ. | TMX. | 70 |  |  |
| 105 | ΤΑΠΑ 1" ΘΗΛ. ΓΑΛΒ. | TMX. | 20 |  |  |
| 106 | ΤΑΠΑ 1 1/4" ΑΡΣ. ΓΑΛΒ. | TMX. | 10 |  |  |
| 107 | ΤΑΠΑ 1 1/2" ΑΡΣ. ΓΑΛΒ. | TMX. | 10 |  |  |
| 108 | ΤΑΠΑ 2" ΑΡΣ. ΓΑΛΒ. | TMX. | 5 |  |  |
| 109 | ΤΑΠΑ 2 1/2" ΘΗΛ. ΓΑΛΒ. | TMX. | 2 |  |  |
| 110 | ΤΑΠΑ 3" ΑΡΣ. ΓΑΛΒ. | TMX. | 7 |  |  |
| 111 | ΤΑΠΑ 4" ΑΡΣ. ΓΑΛΒ. | TMX. | 2 |  |  |
| 112 | ΤΑΥ 1/2" ΓΑΛΒ. | TMX. | 40 |  |  |
| 113 | ΤΑΥ 3/4" ΓΑΛΒ. | TMX. | 80 |  |  |
| 114 | ΤΑΥ 1" ΓΑΛΒ. | TMX. | 50 |  |  |
| 115 | ΤΑΥ 1 1/4" ΓΑΛΒ. | TMX. | 10 |  |  |
| 116 | ΤΑΥ 1 1/2" ΓΑΛΒ. | TMX. | 5 |  |  |
| 117 | ΤΑΥ 2" ΓΑΛΒ. | TMX. | 5 |  |  |
| 118 | ΤΑΥ 3" ΓΑΛΒ. | TMX. | 3 |  |  |
| 119 | ΤΑΥ 4" ΓΑΛΒ. | TMX. | 1 |  |  |
| 120 | ΦΛΑΝΤΖΑΚΙΑ 3/4" ΦΙΜΠΕΡ | TMX. | 4000 |  |  |
| 121 | ΦΛΑΝΤΖΑΚΙΑ 1" ΦΙΜΠΕΡ | TMX. | 1000 |  |  |
| 122 | ΦΛΑΝΤΖΑΚΙΑ 3/4" ΛΑΣΤΙΧΟ | TMX. | 2000 |  |  |
| 123 | ΦΛΑΝΤΖΑΚΙΑ 1" ΛΑΣΤΙΧΟ | TMX. | 1000 |  |  |
| 124 | ΤΕΦΛΟΝ 3/4 (ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ) | TMX. | 1500 |  |  |
| 125 | ΚΑΝΑΒΙ | TMX. | 20 |  |  |
| 126 | ΜΑΝΟΜΕΤΡΑ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ 6 bar | TMX. | 30 |  |  |
| 127 | ΜΑΝΟΜΕΤΡΑ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ 10 bar | TMX. | 30 |  |  |
| 128 | ΜΑΝΟΜΕΤΡΑ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ 16 bar | TMX. | 20 |  |  |
| 129 | Αποκατάσταση διαρροής σε δικλείδα κατά την εκτέλεση σποραδικών έργων |  |  |  |  |
| 129Α | Διάμετρος υφιστάμενης δικλείδας (mm) Ø50 | ΥΠ | 5 |  |  |
| 129Β | Διάμετρος υφιστάμενης δικλείδας (mm) Ø80 | ΥΠ | 5 |  |  |
| 129Γ | Διάμετρος υφιστάμενης δικλείδας (mm) Ø100 | ΥΠ | 6 |  |  |
| 129Δ | Διάμετρος υφιστάμενης δικλείδας (mm) Ø125 | ΥΠ | 4 |  |  |
| 129Ε | Διάμετρος υφιστάμενης δικλείδας (mm) Ø150 | ΥΠ | 5 |  |  |
| 129ΣΤ | Διάμετρος υφιστάμενης δικλείδας (mm) Ø200 | ΥΠ | 3 |  |  |
| 129Ζ | Διάμετρος υφιστάμενης δικλείδας (mm) Ø250 | ΥΠ | 3 |  |  |
| 129Η | Διάμετρος υφιστάμενης δικλείδας (mm) Ø300 | ΥΠ | 2 |  |  |
| 130 | Αντικατάσταση δικλείδας επί υφιστάμενου αγωγού κατά την εκτέλεση σποραδικών έργων |  |  |  |  |
| 130Α | Διάμετρος υφιστάμενης δικλείδας (mm) Ø50 | ΥΠ | 5 |  |  |
| 130Β | Διάμετρος υφιστάμενης δικλείδας (mm) Ø80 | ΥΠ | 4 |  |  |
| 130Γ | Διάμετρος υφιστάμενης δικλείδας (mm) Ø100 | ΥΠ | 5 |  |  |
| 130Δ | Διάμετρος υφιστάμενης δικλείδας (mm) Ø125 | ΥΠ | 6 |  |  |
| 130Ε | Διάμετρος υφιστάμενης δικλείδας (mm) Ø150 | ΥΠ | 5 |  |  |
| 130ΣΤ | Διάμετρος υφιστάμενης δικλείδας (mm) Ø200 | ΥΠ | 3 |  |  |
| 130Ζ | Διάμετρος υφιστάμενης δικλείδας (mm) Ø250 | ΥΠ | 3 |  |  |
| 130Η | Διάμετρος υφιστάμενης δικλείδας (mm) Ø300 | ΥΠ | 2 |  |  |
| 131 | Αποκατάσταση διαρροής αγωγού οποιουδήποτε υλικού με ανοξείδωτο μανσόν (σέλλα) από ανοξείδωτο χάλυβα κατά την εκτέλεση σποραδικών έργων |  |  |  |  |
| 131Α | Για διάμετρο μανσόν (σέλας) mm Ø50 | ΥΠ | 5 |  |  |
| 131Β | Για διάμετρο μανσόν (σέλας) mm Ø63 | ΥΠ | 5 |  |  |
| 131Γ | Για διάμετρο μανσόν (σέλας) mm Ø75 | ΥΠ | 6 |  |  |
| 131Δ | Για διάμετρο μανσόν (σέλας) mm Ø90 | ΥΠ | 6 |  |  |
| 131Ε | Για διάμετρο μανσόν (σέλας) mm Ø110 | ΥΠ | 4 |  |  |
| 131ΣΤ | Για διάμετρο μανσόν (σέλας) mm Ø125 | ΥΠ | 5 |  |  |
| 131Ζ | Για διάμετρο μανσόν (σέλας) mm Ø140 | ΥΠ | 4 |  |  |
| 131Η | Για διάμετρο μανσόν (σέλας) mm Ø160 | ΥΠ | 3 |  |  |
| 131Θ | Για διάμετρο μανσόν (σέλας) mm Ø180 | ΥΠ | 4 |  |  |
| 131Ι | Για διάμετρο μανσόν (σέλας) mm Ø200 | ΥΠ | 4 |  |  |
| 131Κ | Για διάμετρο μανσόν (σέλας) mm Ø225 | ΥΠ | 2 |  |  |
| 131Λ | Για διάμετρο μανσόν (σέλας) mm Ø250 | ΥΠ | 2 |  |  |
| 131Μ | Για διάμετρο μανσόν (σέλας) mm Ø315 | ΥΠ | 2 |  |  |
| 132 | Σύνδεση νέου αγωγού με παλαιό, με ευθύγραμμους ειδικούς συνδέσμους |  |  |  |  |
| 132Α | Διάμετρος σωλήνα / (εύρος συνδέσμου) (mm) Ø40 / (46-63) | ΥΠ | 2 |  |  |
| 132Β | Διάμετρος σωλήνα / (εύρος συνδέσμου) (mm) Ø50 / (57-74) | ΥΠ | 8 |  |  |
| 132Γ | Διάμετρος σωλήνα / (εύρος συνδέσμου) (mm) Ø65 / (68-85) | ΥΠ | 10 |  |  |
| 132Δ | Διάμετρος σωλήνα / (εύρος συνδέσμου) (mm) Ø80 / (84-106) | ΥΠ | 10 |  |  |
| 132Ε | Διάμετρος σωλήνα / (εύρος συνδέσμου) (mm) Ø100 / (109-133) | ΥΠ | 10 |  |  |
| 132ΣΤ | Διάμετρος σωλήνα / (εύρος συνδέσμου) (mm) Ø125 / (132-157) | ΥΠ | 12 |  |  |
| 132Ζ | Διάμετρος σωλήνα / (εύρος συνδέσμου) (mm) Ø150 / (157-183) | ΥΠ | 10 |  |  |
| 132Η | Διάμετρος σωλήνα / (εύρος συνδέσμου) (mm) Ø150 / (176-201) | ΥΠ | 10 |  |  |
| 132Θ | Διάμετρος σωλήνα / (εύρος συνδέσμου) (mm) Ø200 / (193-215) | ΥΠ | 5 |  |  |
| 132Ι | Διάμετρος σωλήνα / (εύρος συνδέσμου) (mm) Ø200 / (218-242) | ΥΠ | 5 |  |  |
| 132Κ | Διάμετρος σωλήνα / (εύρος συνδέσμου) (mm) Ø225 / (242-268) | ΥΠ | 2 |  |  |
| 132Λ | Διάμετρος σωλήνα / (εύρος συνδέσμου) (mm) Ø250 / (266-292) | ΥΠ | 2 |  |  |
| 132Μ | Διάμετρος σωλήνα / (εύρος συνδέσμου) (mm) Ø250 / (280-306) | ΥΠ | 2 |  |  |
| 132Ν | Διάμετρος σωλήνα / (εύρος συνδέσμου) (mm) Ø300 / (301-327) | ΥΠ | 1 |  |  |
| 132Ξ | Διάμετρος σωλήνα / (εύρος συνδέσμου) (mm) Ø300 / (324-350) | ΥΠ | 1 |  |  |
| 133 | Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις επεμβάσεων για επισκευή βλαβών κατά την εκτέλεση σποραδικών έργων | μ2 | 1.600 |  |  |
| 134 | Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις επεμβάσεων για επισκευή βλαβών με χρήση ψυχρού ασφαλτομίγματος κατά την εκτέλεση σποραδικών έργων | μ2 | 50 |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |  |
| ΦΠΑ 24% |  |  |  |  |  |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |  |

Τιμή τελικού συνόλου ολογράφως:

Η παρούσα οικονομική προσφορά ισχύει και δεσμεύει την εταιρεία «ΕΠΩΝΥΜΙΑ» μέχρι την …. / …. / ….

Για τον Οικονομικό Φορέα

(Ονοματεπώνυμο / Ιδιότητα / σφραγίδα / υπογραφή)

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ